询  价  函

我单位（昆明城市污水处理运营有限责任公司第六水质净化厂）欲进行  2026年固定资产3#配电室1000KVA变压器采购项目 ，现将项目情况告知如下，如贵公司有意，请予报价。

一、项目基本信息：


1.投资金额：¥290000.00元

2.项目概况：

昆明市第六水质净化厂3#配电室1#变压器（型号： SCB10-1000/10.5；于2017年投入使用）因长时间过载运行导致线圈严重发热，出现线圈绝缘层变色老化状况。为保障六厂的稳定运行和电力供应安全，提高供电可靠性，欲采购一台变压器（1000kVA干式变压器，型号SCB10-1000/10.5）进行更换。

采购内容：详见采购清单
三、资格要求：

1.投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格； 

2.投标人应具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备国家能源局核发的有效的承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类）三级或以上资质；
3.2023年至今完成1项及以上类似项目业绩，类似业绩是指项目建设内容中包含变压器施工的项目；
4.信誉要求：1、投标人当前未因不良纪录被财政主管部门或建设行政主管部门停止竞标资格。2、投标人信誉条件良好，提供2024年至今年发生的诉讼及仲裁、企业不良行为、合同履约情况的说明；

四、供货周期：收到工厂通知后30个日历天内。

质量标准：符合国家、地方现行相关质量标准及验收规范，一次性验收合格。质保期壹年。

六、采购清单：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	1000kVA干式变压器
	SCB10-1000/10.5
	1
	台
	采购包安装；
安装更换期间使用1000kW柴油发电机保供电；
检查调整负载，保障变压器在正常负荷。


七、报价要求：

1、本项目最高限价为：¥290000.00元（人民币：贰拾玖万元整）；

2、询价申请人的报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、包装、装卸、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、货到验收合格前的风险及费用等。

3、本项目报价按包干价填报。我单位对满足供货要求的合格供应商来选取报价最低者作为本项目的供货单位。

八、报价文件的组成：

1.报价表

2.分项报价明细表
3.廉政承诺书

4.信誉承诺（附有信用中国）

5.竞价承诺函

6.质量保证承诺书

7.营业执照（有相应的经营范围）、开户许可或账户信息

8.法定代表人身份证明书

9.业绩（双方签署完成交易的合同1份或1份以上）
纸质标书正副本各壹份。

如贵单位确认参与，请在2026年5月27日上午12时前在本询价函（报价表）中填写贵单位的投标报价通过邮寄或亲自送达的方式送至我单位。

此函

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司第六水质净化厂 

地址：昆明市官渡区云秀路3168号第六水质净化厂 

联系人：李建林 

联系电话：15087021212   

日期：2026年5月21日

附件一：

	报 价 表（参考格式，可自拟）

	昆明城市污水处理运营有限责任公司：

    经我单位研究，我公司报价为：         （且承诺：此报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、包装、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、货到验收合格前的风险及费用等，询价人不在支付任何费用）。

	                                    单位名称（盖章）：

                                    法定代表人（签字或盖章）：

                                    时间：    年   月   日


附件二：

分项报价明细表
	序号
	物品名称
	品牌/厂家
	规格/型号、参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	合计金额：
	元


   单位名称（盖章）：

   法定代表人（签字或盖章）：

 时间：    年   月   日

附件三、

廉政承诺书

本企业参与                             项目的询价，现作如下承诺：

1.我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2.不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4.不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5.不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件四、

信誉承诺

我公司2020年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。

信用中国查询证明附后：

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件五、

竞价承诺函

1．一旦我方竞价成功，我方保证在收到中标通后书后，在合同书所规定的时间内完成工作。

2．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3．在此我方郑重承诺：我方将按询价人的要求提供后续服务。

4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

