昆明和而泰环保工贸有限责任公司

厂区沉降槽安全隐患整改项目询价比选公告

询价条件

昆明和而泰环保工贸有限责任公司厂区沉降槽安全隐患整改项目已由采购人昆明和而泰环保工贸有限责任公司内部决策批准采购，已具备询价比选条件，竭诚欢迎具有完成该项目能力的潜在供应商参加询价比选（比选会）。

采购内容及要求

2.1 项目名称：

昆明和而泰环保工贸有限责任公司厂区沉降槽安全隐患整改

2.2 项目地点：昆明市安宁市。

2.3 工期：合同签订后，开工时间以甲方通知为准，工期为 45个日历天。 

2.4 项目期限：自合同签订之日起至质保期结束。（质保期按合同相关约定执行，至少一年。）

 2.5 招标内容：昆明和而泰环保工贸有限责任公司厂区沉降槽安全隐患整改项目。本工程为我公司生产厂区改造项目：沉降槽6套（每套规格ø4.4m*1.6+ø4.4*2.5椎体）沉降槽体进行喷砂除锈、重防腐；操作平台(18.15m*13M)、附属设施爬梯、2#反应釜支架搅拌装置钢构件，对锈蚀严重的平台及护栏进行更换并用乙烯基涂料进行中行重防腐；工艺管道、管件、阀门用同型号钢丝网骨架塑料（PE）复合电熔管件更换；拆除锈蚀搅拌装置，槽内衬修复、反应釜支架制作及乙烯基900玻璃钢防腐安装。

2.6 质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关专业工程施工验收规范组织验收，一次性验收合格。

三、资格要求

3.1 通用资格条件要求

3.1.1营业执照要求：谈判申请人应为企业（事业）法人或其它组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证。

3.1.2资质证书要求：谈判申请人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.3安全生产许可证：谈判申请人具备有效的安全生产许可证，且谈判申请人名称与安全生产许可证一致。

3.1.2 信誉要求： 

（1）供应商未被列入 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) “严重失信主体名单”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、“重大税收违法失信主体”。 

（2）供应商未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信被执行人名单”。 

（注：上述两项在询价比选会当天登录相关网站查询并复核） 

3.1.4 供应商参加本次投标前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，提供书面声明）。供应商没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；2023 年 1 月 1 日至今没有骗取中标和严重违约、没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形；供应商当前未有不良记录（提供承诺或相关证明材料）。 3.1.5 本次采购不接受联合体询价比选，且不得以任何形式转包、分包。

 3.1.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项或同一标段下的投标活动。

3.2 专用资格条件要求

（1）具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备合格的安全生产许可证并在有效期内。

（2）供应商 2023 年 1 月 1 日至今完成过3个（含）以上的房屋建筑装饰装修工程或房屋建筑修缮或改造工程（合同金额≥50 万元），需提供有效业绩证明材料（有效业绩证明材料是指：合同协议书或中标通知书或加盖业主鲜章的业主证明材料）。

（3）供应商拟派驻本项目的项目负责人须具备建设行政主管部门核发的二级及以上建造师注册证书，专业为建筑工程，并取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（年检合格），须提供有效证书；项目负责人必须是供应商本单位的职工，注册建造师证书须注册在供应商本单位。

四、询价比选文件获取

4.1 凡有意参加询价比选者，可采用下列任意一种方式获取询价比选文件： 

4.1.1 现场获取：请于 2026 年6月15日至 2026 年6月18日，每日上午9时 00 分至 17 时 30 分（法定节假日、公休日除外，下同），在昆明和而泰环保工贸有限责任公司安宁厂区办公室（安宁市连然街道办事处塘坊村昆明盐矿内）持以下资料获取询价比选文件：

 4.1.1.1 若为法定代表人获取竞争性询价比选文件的需携带法定代表人的身份证明书原件和身份证原件、营业执照复印件加盖单位公章。若为委托代理人获取竞争性询价比选文件的需携带法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件和委托代理人身份证原件、营业执照复印件加盖单位公章。

 4.1.2 网上获取：请于 2026 年 6月11日至 2026 年6月15日将文件获取附件资料（资料要求同现场获取要求资料一致）请扫描成 PDF 作为附件发送至邮箱：309004928@qq.com，网上获取询价比选文件截止时间 2026 年6月15日 17 时 30 分。

 4.2 询价比选文件每套售价 0 元。

五、询价比选响应文件递交

5.1 询价比选响应文件递交的时间2026 年 6月16日 9 时 00 分至 2026 年 6 月18日 17时 30 分。

5.2 询价比选申请文件递交方式：可邮寄或亲自送达的方式进行文件递交。

5.3响应文件递交或邮寄地址：昆明市安宁市连然街道办事处塘坊村昆明盐矿内（昆明和而泰环保工贸有限责任公司）。

5.4采用邮寄方式的，以实际送达签收时间为准，逾期送达，招标人不予受理。

六、评审方法

（一）本次比选报价采用《非招标方式采购代理服务规范》的“综合评估法”即，在最大限度地满足比选报价文件实质性要求的前提下，按照比选报价文件中规定的各项因素进行评审后，以得分最高的报价申请人作为比选候选报价申请人或者中标谈判申请人的评标办法等相关法律综合编制。

（二）评审原则

2.1评审遵循“客观、公正、科学、择优”的原则。

2.2只对有效比选响应文件进行评审，比选响应文件以外的资料信息不作为评审的依据和参考。

2.3询标只针对比选响应文件中的疑问和问题，比选申请人澄清问题不允许超出报价文件要求的范围或修改谈判响应文件的实质性内容。

（三）评审纪律

3.1评审委员会的成员应严格自律,自觉接受有关部门的监督。

3.2评审过程中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

3.3评审委员会的成员不得与报价申请人、其他利害关系人私下接触，不得向报价申请人、其他利害关系人泄露对报价文件的评审、比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其它情况。

3.4评审委员会如有需询问、澄清的问题由专职联络员负责联系、转告。

3.5违反上述规定对评审造成不良影响的，后果由责任者承担。

（四）评审委员会在评审时分四个阶段进行：

第一阶段为资格审查，本项目资格审查方式采用资格后审，报名参加本项目的供应商数量不少于3家（含3家），在三家或三家以上中若有两家满足资审条件的可继续参与评审；

第二阶段为响应性评审，通过资格审查的方可进入本阶段评审；

第三阶段为技术部份评审，通过响应性评审的方可进入本阶段评审；

（四）评审方法

4.1本次评审采用综合评估法。

4.2报价文件分档进行审查评分。

5.3评分时，各评委应自主评分并签字确认。

5.4统计分数原则：计算算术平均分值为报价申请人的最后得分（保留小数点后两位）。

5.5评审委员会将按最终得分由高到低进行排序，并推荐有排名顺序的1-3名成交候选人，最终得分相同时，按报价申请人报价部份得分高低排列。

5.6如果评审委员会根据本章的规定作否决处理后，有效报价申请不足三个，且剩余谈判申请人仍然具备比选性的，按评分办法继续进行详细评审。如有效谈判申请不足3家时，且明显缺乏比选性时，评审委员会可以否决所有报价申请。

（五）评审标准

1.1资格审查标准：详见询价函。

1.2响应性评审标准

1.2.1评审时，评审委员会成员将首先评定每份报价响应文件是否响应了报价文件的要求。

1.2.2如果比选响文件不响应比选性报价文件的各项要求，评审委员会成员将予以拒绝，并且不允许报价申请人通过修改或撤消，使之成为具有响应性的比选。

1.2.3 评审时，经评审委员会成员审查出现评审办法须知前附表中任意一条不满足的按否决处理。

（六）详细评审

详见询价函

（七）成交原则

1、采购人应当接受评审委员会推荐的成交候选人，不得在评审委员会推荐的成交候选人之外确定成交人。

2、进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交的，因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

3、排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

4、各评委根据以上标准对报价申请人进行评分，取所有评委总分的平均值作为各自的最后得分。最终选择得分最高者承担本次服务工作。最后得分如有并列，采取抽签方式确定。 

按照《昆明和而泰环保工贸有限责任公司采购管理实施细则》进行询价比选，满足询价人资格要求、服务要求、质量要求及询价比选文件中各项要求的前提下，最高分者中标。

七、监督部门

按照《昆明和而泰环保工贸有限责任公司采购管理实施细则》进行监督。

八、发布公告的媒介：

本次询价比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

九、采购人联系方式

采购人：昆明和而泰环保工贸有限责任公司
地 址： 昆明市安宁市塘房村昆明盐矿内

联系人：王老师  

联系电话：0871-68699895  15925201910

日 期：2026年6月11日
