昆明城市污水处理运营有限责任公司

第六水质净化厂新老系统剩余污泥管道改造项目

询价比选（比选会）公告（第二次）

1.项目概况
1.1比选项目名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司第六水质净化厂新老系统剩余污泥管道改造项目。

1.2比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3项目周期：合同签订之日起30日历天内实施完成并通过验收。

1.4项目内容：

	序号
	工作内容
	规格参数
	单位
	数量
	备  注

	1
	耦合装置
	DN150
	套
	1
	老系统剩余污泥泵型号：ITT FLYGT 3153 13.5kw，出水口径：DN150

	2
	异径大小头
	材质：碳钢
型号：DN200变DN150
	个
	1
	老系统剩余污泥泵型号：ITT FLYGT 3153 13.5kw，出水口径：DN150

	3
	耦合装置
	DN100
	套
	1
	新系统剩余污泥泵型号：ITT FLYGT 3153 7.5kw，出水口径：DN100

	4
	异径大小头
	材质：碳钢
型号：DN200变DN100
	个
	1
	新系统剩余污泥泵型号：ITT FLYGT 3153 7.5kw，出水口径：DN100

	5
	不锈钢耦合座钢架
	材质：304不锈钢
	套
	2
	

	6
	不锈钢导杆
	材质：304不锈钢
直径：Ø40
	套
	2
	

	7
	钢管
	材质：碳钢
型号：DN200厚度6mm
	米
	18
	

	8
	弯头
	材质：碳钢
型号：DN200
	个
	8
	

	9
	法兰片
	DN200带螺栓及胶垫
	套
	4
	

	10
	柔性接头
	DN200
	个
	2
	

	11
	不锈钢螺栓
	材质：304
型号：M18*100
	套
	80
	

	12
	抗震胶垫
	材质：橡胶
内圆孔径：18
	项
	1
	

	13
	辅材
	不锈钢及碳钢焊材
	项
	1
	


1.5预算金额：¥54000.00元（大写：人民币伍万肆仟元整）

2.资格要求

2.1投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格。

2.2投标人应具有本次项目相关的经营范围。

2.3业绩要求：竞标人2023年至今完成1项及以上类似项目业绩,类似业绩是指管道工程等施工业绩。

2.4参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

3.质量要求
符合国家相关标准、规范要求，并做到一次性验收合格。工程质保期：壹年。

4.报价要求

4.1询价申请人的报价包含所报的每一项单价均为完全费用单价，包含但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费（包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用）、其他项目（包含包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用）、规费及税金等完成本项目所需的全部费用。

4.2工程量清单报价表中的每一单项均需填写完全费用单价和合价，对没有填写完全费用单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他完全费用单价或合价之中。

4.3结算时，按照投标人所报的完全费用单价的实际工程量进行结算。

5.报价文件份数及密封要求

纸质报价文件一式一份，且按要求在需要盖章的地方加盖单位公章。报价文件须密封。

6.报价文件的组成
报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件。（具体详见格式部分）

7.评标办法
7.1评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

7.2我单位对满足服务要求的合格服务商来选取报价最低者作为本项目的服务单位。

8.监督部门
昆明城市污水处理运营有限责任公司纪委监察室。

9.发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

10.签约、履约
10.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

10.2收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

10.3合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

11. 报价文件的递交

如贵单位确认参与，请在接到本询价函后2026年7月15日中午12时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司第六水质净化厂。

12.联系方式
单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司第六水质净化厂

地址：昆明市云秀路3168号第六水质净化厂

联系人：李师

联系电话：15087021212

附件一：

	报 价 表（参考格式，可自拟）

	昆明城市污水处理运营有限责任公司：
    经我单位研究，我公司报价为：         （且承诺：我公司的报价符合询价函及招标人的要求）

	                                    单位名称（盖章）：

	                                    法定代表人（签字或盖章）：

	                                    时间：    年   月   日


附件二：

工程量清单报价表

	序号
	名称
	品牌
	规格、参数
	单价（元）
	单位
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	合计金额：
	元


单位名称（盖章）：

    法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月   日

附件三、

廉政承诺书

本企业参与                             项目的询价，现作如下承诺：

1、我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件四：
信誉承诺

我公司2020年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。

信用中国查询证明附后：

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日

附件五：

竞价承诺函

1．一旦我方竞价成功，我方保证在收到中标通后书后，在招标人规定的时间内开始编制工作，并在合同书所规定的时间内完成工作。

2．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3．在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供后续服务。

4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人（盖章）：________________________

________年_____月______日
附件六：

1、营业执照副本复印件

2、类似业绩
